　　　

（様式５）

■基準への対応状況（ＩＴ機器を活用した遠隔地で行う点呼に使用する携帯型アルコール検知器）
	基準要件等
	対応状況

	（１）
	通信機能を有し、または、携帯電話等の通信機器と接続すること。
	※記録書類を添付、デモンストレーションで確認

	（２）
	測定終了後、被測定者の意志によらず、自動的にかつ直ちに測定結果を営業所に設置した端末に送信できること。
	※記録書類を添付、デモンストレーションで確認

	（３）
	営業所に設置した端末（パソコン）にインストールされたソフトウェアで、以下の項目が表示、記録されること。
　①被測定者の氏名またはＩＤ
　②アルコール濃度測定値および判定結果
　③測定時の年／月／日／時／分
　④測定時の被測定者を撮影した画像または動画
	※記録書類を添付、デモンストレーションで確認

	（４）
	当該機器メーカーで定められた基準による確認試験等が実施されていること。
	※試験成績書を添付

	（５）
	当該機器を使用する環境において、当該機器が円滑に作動し、かつ、十分な耐久性を有すること。
	※試験成績書を添付

	（６）
	当該機器の保証期間が定められていること。
	※保証書を添付
製品の保証期間を明記のこと

	（７）
	部品保存期間が定められていること。
	部品保存期間を明記のこと

	（８）
	当該装置に係る取扱説明書により適切な機器の取り扱い方法等を十分に説明できる体制を有していること。
	

	（９）
	当該装置は、メーカーまたは代理店限りで販売されており、全国で購入可能なこと。また、メーカー又は代理店が行う「ネット販売」は、機器の取り付け対応や、修理対応等が実施できるサービス体制が整っており、ネットの購入画面にその案内が掲載されていること。
	※販売先一覧を添付
※「ネット販売」を実施している場合は、機器の取り付け対応や、修理対応等が実施できるサービス体制の内容を記入し、ネットの購入画面のその案内の掲載画面を提出

	（１０）
	全ての顧客情報がメーカーにて管理されており、当該機器の販売台数等を調査する場合、その調査に協力すること。
	

	（１１）
	当該機器は、ネットオークション等、不特定の顧客に対する流通がないこと。
	

	（１２）
	その他
	・メンテナンス体制
	※体制図を添付

	
	
	・クレーム対応窓口
	※連絡先一覧を添付
機器販売後のサポート体制、問い合わせ等の対応窓口を記入

	
	
	・特筆すべき機器の特徴
	他メーカーと異なる特徴等あれば記入


※作動状況について、デモンストレーションを実施すること。
【記載例】（様式５）

■基準への対応状況（ＩＴ機器を活用した遠隔地で行う点呼に使用する携帯型アルコール検知器）
	基準要件等
	対応状況

	（１）
	通信機能を有し、または、携帯電話等の通信機器と接続すること。
	Android スマートフォンに対応

	
	
	キャリアは、NTTdocomo、au　

	（２）
	測定終了後、被測定者の意志によらず、自動的にかつ直ちに測定結果を営業所に設置した端末に送信できること。
	

	（３）
	営業所に設置した端末（パソコン）にインストールされたソフトウェアで、以下の項目が表示、記録されること。
　①被測定者の氏名またはＩＤ
　②アルコール濃度測定値および判定結果
　③測定時の年／月／日／時／分
　④測定時の被測定者を撮影した画像または動画
	①事前登録により、被測定者の氏名、ＩＤ、所属営業所表示　
②判定結果は閾値設定可
③年月日、時間、分、秒まで表示
④静止画　その他位置情報も表示可能

	（４）
	当該機器メーカーで定められた基準による確認試験等が実施されていること。
	別紙試験成績書参照

	（５）
	当該機器を使用する環境において、当該機器が円滑に作動し、かつ、十分な耐久性を有すること。
	別紙試験成績書参照

	（６）
	当該機器の保証期間が定められていること。
	※保証書を添付　保証期間○年　　

	（７）
	部品保存期間が定められていること。
	部品保存期間○年　

	（８）
	当該装置に係る取扱説明書により適切な機器の取り扱い方法等を十分に説明できる体制を有していること。
	

	（９）
	当該装置は、メーカーまたは代理店限りで販売されており、全国で購入可能なこと。また、メーカー又は代理店が行う「ネット販売」は、機器の取り付け対応や、修理対応等が実施できるサービス体制が整っており、ネットの購入画面にその案内が掲載されていること。
	販売先一覧を参照
※販売先一覧を添付
※「ネット販売」のアフターサービス体制とネット購入画面の掲載画面は別紙のとおり

	（１０）
	全ての顧客情報がメーカーにて管理されており、当該機器の販売台数等を調査する場合、その調査に協力すること。
	全国の販売店及び代理店を通じて対応可能

販売台数等の調査に協力する

	（１１）
	当該機器は、ネットオークション等、不特定の顧客に対する流通がないこと。
	ネットオークション等、不特定の顧客への流通はない

	（１２）
	その他　
	・メンテナンス体制
	全国○○ヶ所の営業所及び代理店を通じ、迅速に対応　
（カタログ参照）
※体制図を添付

	
	
	・クレーム対応窓口
	お客様サービス相談室
電話　００－００００－００００
※連絡先一覧を添付

	
	
	・特筆すべき機器の特徴
	


